## Sheet1
Parameter | Site 1 | Site 2 | Site 3 | Site 4
State | IN | TX | IA | MS
Representative coordinates | 41.62, -87.22 | 34.22, -102.75 | 42.55, -90.69 | 30.45, -89.35
Lat | 41.62 | 34.22 | 42.55 | 30.45
Lon | -87.22 | -102.75 | -90.69 | -89.35
Turbine Rating | 6 | 6 | 8 | 4
Rotor Diameter | 170 | 170 | 225 | 185
Hub Height | 115 | 115 | 160 | 130
2020 CapEx | 1420 | 1420 | 1709 | 2232
2030 CapEx | 1000 | 1000 | 1374 | 1644
2050 CapEx | 942 | 942 | 1268 | 1520
CapEx Multiplier | 1.1 | 0.95 | 1.1 | 1
2020 OpEx ($/kw-yr) | 43 | 43 | 43 | 43
2030 OpEx ($/kw-yr) | 34.38 | 34.38 | 34.38 | 34.38
2050 OpEx ($/kw-yr) | 24.066 | 24.066 | 24.066 | 24.066
FCR (all years) | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49
2020 PV base installed cost | 1391 | 1391 | 1391 | 1391
2030 PV base installed cost | 637.63 | 637.63 | 637.63 | 637.63
2030 PV base installed cost | 480.79 | 480.79 | 480.79 | 480.79
PV Capex Multiplier | 1 | 0.95 | 1 | 0.85
2020 PV OpEx | 22.62 | 22.62 | 22.62 | 22.62
2030 PV OpEx | 13.25 | 13.25 | 13.25 | 13.25
2050 PV OpEx | 10.86 | 10.86 | 10.86 | 10.86
PV FCR (all years) | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44